济源市消防救援支队

火灾调查技术中心建设项目

需求调查报告

- 一、需求依据

为贯彻消防救援局《关于进一步加强火灾调查工作的通知》要求和琼色局长在应急管理部第一届火灾调查专家组成立大会上讲话精神，进一步适应新时代火灾调查工作发展的需要，着力解决当前火灾调查工作面临的新挑战、新问题，立足火灾调查工作实战需要，进一步打造专业化火灾调查队伍，提升火灾调查工作技术保障能力，需建设火灾调查技术中心。

- 二、需求目标及产生效益

1、提升火灾调查工作技术保障能力，推动火调工作提质增效。

2、建立具备较强综合素质的火灾调查队伍，形成新的火调工作格局。

  - 三、项目需求

前期对政工、后勤、防火和基层队站等部门需求进行了调研汇总，火调技术中心建设需求综合整理为询问室、器材室、档案室、物证室、火灾熔留物筛选室、金相显微观察室、电子数据恢复实验室的建设。在虎岭培训基地原办公室进行装修改造。

1.询问室

房间满足放置桌椅、配备摄像录音、存储、打印等询问工作所需设备，有条件的可配备测谎仪，增设专门房间。

2.器材室

房间满足放置火调器材储存要求。

3.档案室

满足存放火灾调查档案等资料的存放，配备电子数据等储存设备，配备相应的办公家具。

- 4.物证室

满足火灾调查物证的存放要求。

5.电子数据恢复实验室

整个实验室的必配装备8套（1.现场勘验取证系统；2.便携式只读设备；3.截屏取证精灵；4.洁净工作台；5.HPE Pro 硬盘盘体拆卸专用设备；6.磁头工具；7.硬盘修复系统；8.视频全能提取系统）。可选配装备10套（1.信息化前台（受理台）；2.拆卸台；3.高清摄像机；4.数码相机；5.数据恢复系统，6多功能彩色打印一体机；7.装订机；8.光盘刻录打印一体机；9.碎纸机；10多功能储物柜）。根据所配备装备选择配备分区（业务受理区、数据固定区、介质修复区、数据恢复区、数据存储区、打印装订区）；业务受理区选配设备有：信息化前台（受理台）、拆卸台，打印机等；数据固定区主要配置的设备有：FAS7900现场勘验取证系统、校验计算工具、屏幕录像软件、高清摄像机、数码相机等设备；介质修复区主要配置的设备有：无尘工作台、开盘机、磁头工具；数据恢复区DRS6800数据恢复系统、VIP8600视频全能提取系统；数据存储区必须有专门的区域用于保管送检的各种介质，并且对于介质的不同特性，还需要配置一定的防潮、防磁、防静电措施进行保护；必须具有专门存放设备和物品的多功能存储柜，达到存放物品的标准。库室场所面积达到所选分区的使用功能要求

- 6.金相显微观察室

库室场所面积25-30平方米；金相显微镜存放室满足封闭性等实验要求；配备磨光设备一套、金相显微设备一套，相应的办公桌椅。

- 7.色谱成像实验室

- 根据要求需2个房间，1个为样品提取萃取等实验室，1个为色谱检测室，房间满足设备储存等实验要求。

- 8.电气故障模拟实验室

- 房间设置满足电气模拟实验要求，配备相应的通风设备、用于十余种电气故障的电气故障模拟演示装置，配备相应的办公家具。

- 9.视频分析实验室